附件

2021年湖州市通信工程质量监督和安全生产随机检查情况表

| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州电信 | 2018年长兴IDC机房建设主设备项目 | 1. 设计单位未提供设计交底记录 | 中浙信科技咨询有限公司 |
|  |  |  | 2. 开工报告未填写开工日期，施工资料缺少施工日志及测试记录 | 浙江省通信产业服务有限公司 |
|  |  | 中国电信浙江公司2020年LTE 九期工程新建分布系统、亚运保障、新城区覆盖项目湖州室分工程（第一批） | 1. 设计单位设计交底记录没有明确时间 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
|  |  |  | 2. 监理实施细则未包含安全监理内容 | 公诚管理咨询有限公司 |
| 2 | 湖州移动 | 南浔虹阳路（便民路至年丰路）新建管道工程 | 1. 施工单位缺少施工日志，未进行施工现场安全检查 | 上海久豪通讯设备工程有限公司 |
|  |  | 长兴雉城长水路西丰坝项目 | 1. 监理单位监理日志不齐全 | 公诚管理咨询有限公司 |
| 3 | 湖州联通 | 2020年中国联通浙江湖州5G网络室内覆盖(建筑物)新建一期工程 | 1. 施工单位开工时间早于开工批复时间 | 华为技术服务有限公司 |
|  |  |  | 2. 监理单位缺少监理日志 | 沸蓝建设咨询有限公司 |
|  |  | 2020年中国联通浙江湖州本地主干管道新建（第一期）工程 | 1. 设计单位未提供勘察报告，未对设计施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 |
|  |  |  | 2. 施工单位施工组织设计未明确相关人员 | 浙江八方电信有限公司 |
|  |  |  | 3. 监理单位未严格审查施工组织设计，监理日志不齐全 | 沸蓝建设咨询有限公司 |
| 4 | 湖州铁塔 | 湖州市分公司2020年德清城东水闸搬运新建铁塔项目 | 1. 设计单位未针对本项目施工做设计交底 | 中浙信科技咨询有限公司 |
|  |  |  | 2. 现场桅杆避雷针高度不足，低于天线高度 | 浙江浙天通信工程有限公司 |
|  |  |  | 3. 监理单位监理日志不齐全 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 |
|  |  | 湖州市2019年南浔菱湖新溪搬迁新建铁塔项目 | 1. 监理单位监理日志不齐全 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 |